ЗАЯВКА

1	Задвижка 80 мм  30 ч  39ч                   3 шт.

2	Задвижка 100 мм РУ16	                       3 шт.

3	Фланец 80 мм    сталь               	   5 шт.

4	Фланец 100 мм   сталь                          2 шт.

5	Кран шаровый ¾ г/г              .              5 шт.

6.       Резьба приварная ¾                              10 шт.

7.        Кран шаровый 2» г/г                            1 шт.

8.       Резьба приварная 2»                              2 шт.

9.       Кран шаровый ½ г/г-                             2 шт.

10.     Резьба приварная ½  -                            4 шт.

11.     Кран 3-х ходовый ½                               9 шт.